工程量清单及招标控制价编制说明

工程名称：潜山市塔畈乡2021年农村安全饮水巩固提升工程（冯冲村、倪河村、西河村、新安村、周祠村） 一、工程概况： 本工程为潜山市塔畈乡2021年农村安全饮水巩固提升工程（冯冲村、倪河村、西河村、新安村、周祠村）工程，本项目位于塔畈乡，其中包含拦水堰、集水井、过滤池、加药间、调节池、管道安装和机电设备安装等工程。 二、编制范围： 1、潜山市塔畈乡2021年农村安全饮水巩固提升工程（冯冲村、倪河村、西河村、新安村、周祠村）建设单位工程量清单 2、潜山市塔畈乡2021年农村安全饮水巩固提升工程（冯冲村、倪河村、西河村、新安村、周祠村）工程量清单及招标控制价全部内容。 三、编制依据： 1、潜山市塔畈乡2021年农村安全饮水巩固提升工程（冯冲村、倪河村、西河村、新安村、周祠村）建设单位工程量清单 2、水利部水总[2002]429号文颁发的《水利工程设计概（估）算编制规定》（以下简称《429号文》）。 3、水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法。 4、施工机械台时费采用《116号文》颁发的《水利工程施工机械台时费定额》。 5、水利部水总[2005]389号文颁发的《水利工程概预算补充定额》 6、安徽省水利厅皖水建[2008]139号文颁发的《安徽省水利水电建筑工程预算补充定额》和《安徽省水利水电工程设计概（估）算编制规定》。 7、2021年4月份安庆市工程造价信息简讯（潜山市）； 8、工程量清单计价编制的其他相关资料 四、编制方法： 1、计量方法： 手算； 2、计价方法： a.计价方式：综合单价法； b.计价软件： 五、组价原则及相关费用计取说明： 1、安徽省水利厅皖水建[2008]139号文颁发的《安徽省水利水电建筑工程预算补充定额》和《安徽省水利水电工程设计概（估）算编制规定》 ； 2、皖水建涵（2018）258号规定，人工预算单价分别为：工长为9.27元/小时；高级工为8.57元/小时；中级工为7.28元/小时；初级工为4.64元/小时 3、费用构成及计算标准 3.1、建筑工程单价由直接费（基本直接费和其他直接费构成）、 间接费、 材料补差、企业利润和税金构成。 3.2措施项目：临时工程费 =分类分项工程量清单项目总价的3%计取(总价承包)，安全文明措施费及保险费=分类分项工程量清单项目总价的1%计取（专款专用，其中工伤保险费为合同价的1.2‰）。 六、其它说明： 1、本工程所用混凝土均按商品混凝土计价，投标人自行组织自拌或商品混凝土，自行报价，施工过程中间支付和竣工结算时不再调整其差价。 2、因本工程施工较为分散，本最高投标限价已综合考虑材料超运距运输费用、二次搬运费及其混凝土砌筑模板安拆费用；投标人在投标报价时应综合考虑，施工过程中间支付及竣工结算时不再作任何造价增减调整。 3、暂列金额15000.00元，是指招标图纸不可预见的和工程量清单未列入而必须发生的工程项目或增加工程内容； 4、临时工程：包括但不限于临时道路修建、养护与拆除；临时占地；临时供电设施架设、维护与拆除；施工降排水；施工围堰；导流工程等 5、安全文明措施费及保险费：此项费用由发包人根据实际情况指示安排使用，专款专用 6、工程量清单中描述不详的，投标人应结合本工程施工图纸、相关规范并考虑完成每个项目的所有工序进行投标报价。 七、特殊说明 1、本项目机电设备、金属结构设备采购前需提交相关产品资料，经监理单位、业主单位审批同意后方可采购实施。未经监理单位、业主单位审批所产生相关退货、违约等责任及其费用由施工单位自行承担。 2、本工程量清单及控制价包括但不限于货物的全部价款、税费、包装、运输、装卸、检测、保险、招标代理服务费等验收合格交付使用之前发生的所有费用等其他各项与之有关所有费用。